## antigo e AT velho
Celcius termopar	termistor lote 1	corrigido	erro	ADC termistor lote 2	corrigido	erro		erro
148,00	150,80	147,96	0,03%	264	147,08	0,62%	148,3529365815	0,86%
158,20	162,86	159,26	0,67%	212	158,88	0,43%	161,5558105004	1,68%
162,2	165,65	161,87	0,20%	202	161,48	0,44%	164,4639790725	1,85%
166,30	170,49	166,40	0,06%	184	166,50	0,12%	170,0813840004	2,15%
171,30	175,45	171,05	0,15%	169	171,07	0,13%	175,1995408041	2,41%
175,90	180,29	175,58	0,18%	155	175,72	0,10%	180,4041601085	2,66%
185,30	190,24	184,90	0,22%	129	185,60	0,16%	191,4553282151	3,16%
194,20	200,00	194,04	0,08%	109	194,66	0,24%	201,594766428	3,56%
203,40	209,86	203,27	0,06%	91	204,37	0,48%	212,4578888856	3,96%
208,10	214,74	207,84	0,12%	84	208,67	0,27%	217,2754497499	4,12%
213,00	220,21	212,97	0,02%	77	213,35	0,17%	222,5124365625	4,29%
217,10	224,89	217,35	0,12%	72	216,96	0,06%	226,5533752965	4,42%
222,40	230,77	222,86	0,21%	64	223,30	0,40%	233,642427623	4,63%
225,90	234,36	226,22	0,14%	61	225,88	0,01%	236,5319767425	4,72%
231,90	240,91	232,35	0,20%	55	231,45	0,19%	242,7638189331	4,89%
236,20	245,15	236,32	0,05%	51	235,51	0,29%	247,30842069	5,01%
236,60	244,55	235,76	0,35%	51	235,51	0,46%	247,30842069	5,01%
Termistor e addtherm velho
Raw ADC
ºC

## AT novo
termistor antigo	corrigido	ADC addtherm novo	corrigido	erro	ADC addtherm antigo	erro
151,02	148,17	306,00	149,07	0,61%	139,14	6,66%
155,97	152,80	285,00	153,21	0,27%	142,97	6,69%
160,88	157,40	263,00	157,89	0,31%	147,29	6,72%
165,78	161,99	244,00	162,26	0,17%	151,32	6,74%
170,73	166,63	226,00	166,73	0,06%	155,44	6,77%
175,69	171,27	210,00	171,00	0,16%	159,39	6,79%
180,59	175,86	193,00	175,92	0,04%	163,93	6,82%
185,59	180,54	179,00	180,31	0,13%	167,98	6,84%
191,41	185,99	163,00	185,76	0,12%	173,02	6,86%
195,41	189,74	153,00	189,45	0,15%	176,42	6,88%
201,59	195,53	139,00	195,04	0,25%	181,58	6,90%
205,22	198,93	128,00	199,85	0,46%	186,02	6,92%
210,18	203,57	120,00	203,61	0,02%	189,49	6,93%
215,09	208,17	110,00	208,68	0,24%	194,17	6,95%
220,21	212,97	101,00	213,65	0,32%	198,76	6,97%
224,89	217,35	94,00	217,83	0,22%	202,62	6,98%
229,79	221,94	87,00	222,34	0,18%	206,78	7,00%
234,87	226,70	80,00	227,23	0,23%	211,30	7,01%
240,61	232,07	75,00	230,99	0,47%	214,77	7,02%
244,85	236,04	70,00	235,01	0,44%	218,48	7,03%
addtherm novo
Raw ADC
ºC

## temp atual
		rawADC	temp	rawADC	temp
0	4000			0	500
92	2400	23	300	23	300
105	2320	26,25	290	26,25	290
121	2240	30,25	280	30,25	280
140	2160	35	270	35	270
162	2080	40,5	260	40,5	260
189	2000	47,25	250	47,25	250
222	1920	55,5	240	55,5	240
261	1840	65,25	230	65,25	230
308	1760	77	220	77	220
365	1680	91,25	210	91,25	210
434	1600	108,5	200	108,5	200
519	1520	129,75	190	129,75	190
621	1440	155,25	180	155,25	180
744	1360	186	170	186	170
891	1280	222,75	160	222,75	160
1067	1200	266,75	150	266,75	150
1272	1120	318	140	318	140
1771	960			442,75	120
2357	800			589,25	100
2943	640			735,75	80
2349	480			587,25	60
3760	320			940	40
3869	240			967,25	30
3912	200			978	25
3948	160			987	20
4077	-160			1019,25	-20
4094	-440			1023,5	-55
Epcos B57560G0107F000
Raw ADC
ºC

## comparativo
tabela epcos firmare		addtherm velho		addtherm novo
rawADC	temp	ADC addtherm velho	temp	ADC addtherm novo	corrigido
		264	147,08	306,00	149,07
23	300	212	158,88	285,00	153,21
26,25	290	202	161,48	263,00	157,89
30,25	280	184	166,50	244,00	162,26
35	270	169	171,07	226,00	166,73
40,5	260	155	175,72	210,00	171,00
47,25	250	129	185,60	193,00	175,92
55,5	240	109	194,66	179,00	180,31
65,25	230	91	204,37	163,00	185,76
77	220	84	208,67	153,00	189,45
91,25	210	77	213,35	139,00	195,04
108,5	200	72	216,96	128,00	199,85
129,75	190	64	223,30	120,00	203,61
155,25	180	61	225,88	110,00	208,68
186	170	55	231,45	101,00	213,65
222,75	160	51	235,51	94,00	217,83
266,75	150	51	235,51	87,00	222,34
318	140			80,00	227,23
				75,00	230,99
				70,00	235,01
Comparativo Termistores
rawADC
temp

## Teste lote 3
termopar	T	R1	R2	R3	média	erro R1	erro R2	erro R3		termopar	T	R1	R2	R3	média	erro R1	erro R2	erro R3
26,8	27,91	971	972	972	972	0,07%	0,03%	0,03%		23,3	24,03	980	980	980	980	0,00%	0,00%	0,00%
32,3	32,75	960	960	958	959	0,07%	0,07%	0,14%		35,3	34,86	953	954	954	954	0,07%	0,03%	0,03%
42,7	42,66	928	929	926	928	0,04%	0,14%	0,18%		46,4	44,35	920	922	922	921	0,14%	0,07%	0,07%
53,5	52,39	886	889	882	886	0,04%	0,38%	0,41%		55,2	52,81	885	887	879	884	0,15%	0,38%	0,53%
63,2	62,02	842	845	834	840	0,20%	0,56%	0,75%		64,7	61,69	846	846	847	846	0,04%	0,04%	0,08%
72,9	71,89	779	785	770	778	0,13%	0,90%	1,03%		75,9	71,23	789	789	787	788	0,08%	0,08%	0,17%
72,4	71,89	783	792	785	787	0,47%	0,68%	0,21%		86,1	80,92	732	729	729	730	0,27%	0,14%	0,14%
82	81,74	735	723	722	727	1,15%	0,50%	0,64%		98,9	90,61	659	658	654	657	0,30%	0,15%	0,46%
92,6	91,57	667	651	650	656	1,68%	0,76%	0,91%		107,6	100,17	595	588	590	591	0,68%	0,51%	0,17%
102,3	101,4	599	579	578	585	2,33%	1,08%	1,25%		118,5	109,97	517	522	517	519	0,32%	0,64%	0,32%
112	111,33	527	507	505	513	2,73%	1,17%	1,56%		132,5	119,97	448	443	449	447	0,30%	0,82%	0,52%
121,8	121,8	435	436	435	435	0,08%	0,15%	0,08%		144,6	129,42	375	384	385	381	1,66%	0,70%	0,96%
130,9	130,94	398	375	374	382	4,10%	1,92%	2,18%		158,1	139,8	311	319	318	316	1,58%	0,95%	0,63%
141	140,93	338	314	313	322	5,08%	2,38%	2,69%		171,4	149,46	276	269	262	269	2,60%	0,00%	2,60%
151,5	152,5	282	256	256	265	6,55%	3,27%	3,27%		183,6	159,72	224	224	223	224	0,15%	0,15%	0,30%
160,5	160,54	242	221	220	228	6,30%	2,93%	3,37%		195,5	169,46	177	189	189	185	4,32%	2,16%	2,16%
171,4	172,93	201	177	178	185	8,45%	4,50%	3,96%		210,1	178,37	163	160	160	161	1,24%	0,62%	0,62%
179,6	180,2	172	155	155	161	7,05%	3,53%	3,53%		218,5	187,94	137	135	136	136	0,74%	0,74%	0,00%
188,9	190.35	146	130	130	135	7,88%	3,94%	3,94%		231,2	197,29	106	114	118	113	5,92%	1,18%	4,73%
197,9	200,29	123	108	109	113	8,53%	4,71%	3,82%		244,9	206,67	90	89	97	92	2,17%	3,26%	5,43%
208,1	211,28	103	88	88	93	10,75%	5,38%	5,38%		257	215,09	75	76	83	78	3,85%	2,56%	6,41%
217,6	222,55	88	74	74	79	11,86%	5,93%	5,93%		290	221,7	70	69	77	72	2,78%	4,17%	6,94%
226,8	232,31	74	63	63	67	11,00%	5,50%	5,50%
addtherm novo
Raw ADC
ºC
addtherm novo
Raw ADC
ºC
addtherm novo
Raw ADC
ºC

## Planilha6
termopar	T	R1	R2	R3	média	erro R1	erro R2	erro R3		termopar	T	R1	R2	R3	média	erro R1	erro R2	erro R3
26,8	27,91	971	972	972	972	0,07%	0,03%	0,03%		23,3	24,03	980	980	980	980	0,00%	0,00%	0,00%
32,3	32,75	960	960	958	959	0,07%	0,07%	0,14%		35,3	34,86	953	954	954	954	0,07%	0,03%	0,03%
42,7	42,66	928	929	926	928	0,04%	0,14%	0,18%		46,4	44,35	920	922	922	921	0,14%	0,07%	0,07%
53,5	52,39	886	889	882	886	0,04%	0,38%	0,41%		55,2	52,81	885	887	879	884	0,15%	0,38%	0,53%
63,2	62,02	842	845	834	840	0,20%	0,56%	0,75%		64,7	61,69	846	846	847	846	0,04%	0,04%	0,08%
72,9	71,89	779	785	770	778	0,13%	0,90%	1,03%		75,9	71,23	789	789	787	788	0,08%	0,08%	0,17%
72,4	71,89	783	792	785	787	0,47%	0,68%	0,21%		86,1	80,92	732	729	729	730	0,27%	0,14%	0,14%
82	81,74	735	723	722	727	1,15%	0,50%	0,64%		98,9	90,61	659	658	654	657	0,30%	0,15%	0,46%
92,6	91,57	667	651	650	656	1,68%	0,76%	0,91%		107,6	100,17	595	588	590	591	0,68%	0,51%	0,17%
102,3	101,4	599	579	578	585	2,33%	1,08%	1,25%		118,5	109,97	517	522	517	519	0,32%	0,64%	0,32%
112	111,33	527	507	505	513	2,73%	1,17%	1,56%		132,5	119,97	448	443	449	447	0,30%	0,82%	0,52%
121,8	121,8	435	436	435	435	0,08%	0,15%	0,08%		144,6	129,42	375	384	385	381	1,66%	0,70%	0,96%
130,9	130,94	398	375	374	382	4,10%	1,92%	2,18%		158,1	139,8	311	319	318	316	1,58%	0,95%	0,63%
141	140,93	338	314	313	322	5,08%	2,38%	2,69%		171,4	149,46	276	269	262	269	2,60%	0,00%	2,60%
151,5	152,5	282	256	256	265	6,55%	3,27%	3,27%		183,6	159,72	224	224	223	224	0,15%	0,15%	0,30%
160,5	160,54	242	221	220	228	6,30%	2,93%	3,37%		195,5	169,46	177	189	189	185	4,32%	2,16%	2,16%
171,4	172,93	201	177	178	185	8,45%	4,50%	3,96%		210,1	178,37	163	160	160	161	1,24%	0,62%	0,62%
179,6	180,2	172	155	155	161	7,05%	3,53%	3,53%		218,5	187,94	137	135	136	136	0,74%	0,74%	0,00%
188,9	190.35	146	130	130	135	7,88%	3,94%	3,94%		231,2	197,29	106	114	118	113	5,92%	1,18%	4,73%
197,9	200,29	123	108	109	113	8,53%	4,71%	3,82%		244,9	206,67	90	89	97	92	2,17%	3,26%	5,43%
208,1	211,28	103	88	88	93	10,75%	5,38%	5,38%		257	215,09	75	76	83	78	3,85%	2,56%	6,41%
217,6	222,55	88	74	74	79	11,86%	5,93%	5,93%		290	221,7	70	69	77	72	2,78%	4,17%	6,94%
226,8	232,31	74	63	63	67	11,00%	5,50%	5,50%
addtherm novo
Raw ADC
ºC
addtherm novo
Raw ADC
ºC
addtherm novo
Raw ADC
ºC

## Planilha7
termopar	T	R1	R2	R3	média	erro R1	erro R2	erro R3
22,3	23,47	979	981
addtherm novo
Raw ADC
ºC
addtherm novo
Raw ADC
ºC